江苏久吾高科技股份有限公司

招 标 书

- 招标文件编号：JWZB2025-0802

招标项目名称: DTRO设备

招标人：江苏久吾高科技股份有限公司

目   录

第一篇 投标人须知	3

第二篇 招标要求	5

第三篇 合同主要条款和格式	20

第四篇 招标文件	20

第五篇   投标文件编制	22

第六篇 开标、评标、定标	23

第七篇   专用表格、文书模板	25

第一篇 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 名 称：江苏久吾高科技股份有限公司 |
|  |  | 通讯地址：南京市浦口区园思路9号 邮编：211808 |
|  |  | 联系人：张俊 联系电话：025-58109595-8066 |
|  |  | 电子邮箱：shenjibu@jiuwu.com |
|  |  | 开户银行：中信银行南京湖南路支行 银行帐号：7329 8101 8260 0058 268 |
| 2 | 招标项目名称 | 鱼台县长青产业园污水处理厂项目 |
| 3 | 规格、数量 | DTRO系统1套 |
| 4 | 技术要求 | 详见附件清单 |
| 5 | 交货、实施时间 | 60个日历天 |
| 6 | 交货、实施地点 | 山东省济宁市鱼台县长青产业园 |
| 7 | 质量保证期 | 到货验收调试合格12个月或货到现场18个月。 |
| 8 | 付款方式 | 预付30%，到货30%、验收30%，质保10%。承兑比例不低于50%。 |
| 9 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 10 | 投标费用 | 投标人自行承担。 |
| 11 | 投标人 资质要求 | 1）基本条件 |
|  |  | 具有独立法人资格；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。 |
|  |  | 2）特定条件 |
|  |  | ①投标方必须是具备中华人民共和国工商管理部门和税务机关颁发的合法的营业执照与税务登记证等资格的法人组织，必须是一般纳税人。 |
|  |  | ②企业注册资金500万以上、企业注册时间超过3年以上。 |
|  |  | ③非生产型投标人必须出具产品制造商提供的授权代理证书。 |
| 12 | 资格审查办法 | ☑资格预审 ¨资格后审 |
| 13 | 投标确认函 | 投标人需在2025年08月9日前填写《投标确认函》（详见第五篇7-A）以电子邮件发送至：shenjibu@jiuwu.com邮箱。邮件主题命名：招标项目名称投标确认函+投标单位全称。 |
|  |  | 在上述规定时间内未回复投标确认函的，视为放弃投标。 |
| 14 | 联合投标 | 本项目 □接受 þ不接受 联合投标。 |
|  |  | - 接受联合投标的，联合体各方应当签订联合体协议书（详见第五篇7-U），明确约定各方拟承担的工作和责任，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任，且将联合体协议书连同投标文件一并提交。 - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |

| 15 | 投标有效期 | 60天（自投标截止之日起计算）。 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 预算控制价 | 本项目采购总价执行相对应的控制价,预算总金额：1412500元 （1）招标控制价是招标人对招标项目期望的最高限价。投标人的报价高于招标控制价的，按无效投标处理。 （2）招标人认为投标人的报价严重偏离市场报价的，视为无效报价。 （3）投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止时间7日前提出。经核实确有错误的，在招标人收到异议之日起3日内通知所有投标人。 （4）投标人认为招标控制价低于本企业成本的，可放弃投标。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025-08-11 |
| 18 | 开标时间与地点 | 以甲方通知为准 |
| 19 | 评标办法 | □最低投标价法 þ综合评分法 |
| 20 | 中标公告 | 招标人确定中标人之日起3日内，邮件形式公告中标结果。 |
| 21 | 合同主要条款和格式 | 详见第三篇 |
| 22 | 其他 | 踏勘现场单位，不能拍照，违者必究。 - 投标人在商务文件中提供贵公司所有参加投标人员的授权委托书（扫描件）或介绍信（扫描件）（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、担任的职务、商务谈判授权人和技术谈判授权人等）和社保局出具的参加投标人员的社保证明（扫描件）；授权委托书、介绍信、社保证明、身份证对应人员信息须一致，信息不一致或经查证非投标人公司内部人员，取消其投标资格。 - 业绩必须真实，经核实，若有虚假业绩，取消其投标资格。 - 投标人在中标后，签订合同前必须提供授权委托书的扫描件（代理产品的需提供投标人授权和代理产品的授权扫描件）以便甲方存档。否则甲方有理由认为投标人为虚假投标，甲方可予以废标，并保留追诉相关损失的权利。 - 现场开标报名的项目： - 投标人在中标后，签订合同前必须提供授权委托书的扫描件（代理产品的需提供投标人授权和代理产品的授权扫描件）以便甲方存档。否则甲方有理由认为投标人为虚假投标，甲方可予以废标，并保留追诉相关损失的权利。 |
| 23 | 语言文字及 计量单位 | 1、招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 24 | 保密 | 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。 |
| 25 | 解释权 | 属于本招标文件的各个组成文件，如有不明确或不一致，构成合同主要条款组成内容的，以合同主要条款规定为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标需求、投标人须知、评标办法、投标文件编制、专用表格、文书模板的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本条前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二篇 招标要求

- 设备名称、数量及供货范围

  - 设备名称及数量

本次买方主要采购DTRO系统成套装置设备，卖方所供设备清单如下（包括但不仅限于如下设备，卖方可优化工艺方案，最终设备清单以卖方投标文件为准）：

DTRO主体设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTRO设备 | 10m3/h | 详见技术要求 | 套 | 1 |

卖方需保证提供的设备符合制造标准和机械强度要求。

为保证下游工艺装置顺利运行，卖方负责系统的整合，并提出对该单元的设计要求。本项目采用的核心材料如为进口设备供货时须提交进口报关单原产地证明等相关材料。

  - 一般要求

⑴ 本技术规范书规定了合同的供货范围,卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

⑵ 卖方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件未列出和/或数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

⑶ 所有外购和进口设备应推荐有业绩且产品优质的生产制造厂，以供买方选择，最终买方确认。

  - 技术服务工作范围

卖方为DTRO工艺段提供的技术服务工作界限为：DTRO高压泵进水口至合格产品出DTRO系统为止。

工作内容：DTRO系统界区内的工程设计及优化（含买方采购的罐子、机泵、仪表阀门清单等、买方加工件的图纸及工艺、设备管口，电气控制要求，控制点提供、逻辑控制图，程序说明等详细设计）、物料衡算、PID图、平面布置图、设备详图、操作手册、现场指导安装、调试、人员培训及售后技术服务等工作。

供货范围：循环泵、DTRO膜柱、膜架及成套设备配套手动阀门、高压自动阀。其余泵、罐、所有仪表、外围阀门、电气自控配套、施工材料等均由买方提供，卖方向买方提资。

备品备件：卖方提供一年以上备件。

技术服务工作需能满足项目的技术性能指标、技术要求等。

中标后卖方提供详细的设备、阀门、仪表、电气、自控、管道等材料清单，由买方供货的设备也在卖方设计范围内，卖方对DTRO系统整体负责，如因设计导致的材料增加由卖方负责补齐（包含买方自行购买的设备）。

- 公用工程数据

    - 电源

- 三相，中性点不接地，双回路供电

- 315kW及以上电动机      10kV

- 200kW以下电动机        380V /220V

- 频率                    50Hz

    - 仪表气

- 压力：0.6--0.8MPa（G）

- 温度：＜40℃

- 露点温度：≤-40℃

- 含尘量：<1mg/m3   粒度≦3微米

- 含油量：<10 mg/m3（ 8 ppm (w)）

    - 工艺气

- 压力              0.3~0.4MPa(G)

- 温度              环境温度

- 油                <l0mg/m3

- 尘                ≤1mg/m3

- 粒度              ≤3微米

    - 生活水

- 供水温度：			    常温

- 供水压力：			    ≥0.4MPa（G）

- 水质：					符合现行生活水卫生标准

    - 药剂

化学药品由买方采购，卖方根据市售化学药品规格和相关技术要求进行设计。

| 序号 | 名称 | 浓度 | 形态 | 业主送入系统方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 31% | 液态 | 管道输送/罐车卸药 |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 32% | 液态 | 管道输送/罐车卸药 |  |
| 3 | 杀菌剂 | 10% | 液态 | 管道输送/罐车卸药 |  |
| 4 | 碳酸钠 | 99% | 固态 | 罐车卸药 |  |
| 5 | 絮凝剂 | 10% | 液态 | 罐车卸药 |  |
| 6 | 助凝剂 | 99% | 固态 | 袋装 |  |
| 7 | 还原剂 | 99% | 固态 | 袋装 |  |
| 8 | 阻垢剂 | 市售标准液 | 液态 | 桶装 |  |
| 9 | 非氧杀菌剂 | 市售标准液 | 液态 | 桶装 |  |
| 10 | 柠檬酸 | 市售标准液 | 固态 | 桶装 |  |
| 11 | 专用清洗剂 | 市售标准液 | 液态 | 桶装 |  |

- 设计和安装条件

  - DTRO装置

卖方应在投标文件中列出各设备的参数，其性能应能满足系统正常运行时各种工况的要求。

  - 进水水质

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 10m3/h |
| 2 | COD | 600mg/L |
| 3 | TDS | 41000mg/L |
| 4 | 总硬度 | 5mg/L |
| 5 | 总磷 | 3mg/L |
| 6 | 总氮 | 260mg/L |
| 7 | 氯化盐 | 39000mg/L |
| 8 | 硫酸盐 | 1500mg/L |
| 9 | PH | 6-9 |

  - 产水水质及装置基本要求

产水出水水质要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最终产水量 | ≥5.5m3/h |
| 2 | pH | 6-9 |
| 3 | COD | <60mg/l |
| 4 | 氯化盐 | <1900mg/l |
| 5 | 硫酸盐 | <75mg/l |
| 6 | TDS | <2000mg/l |
| 7 | 总氮 | <50mg/l |

  - 质保要求

- 膜堆从通过性能考核验收之日算起,质量保证应在2年以上。

- 其他设备质保期应在通过性能考核验收之日算起，12个月以上。

  - 品牌要求

(1)	没有限定品牌的设备，至少为国内一线品牌。

(2)	以下物资为招标方建议选用品牌，选择性能指标不低于下例品牌的物资，若选择其他品牌需要由招标方确认。

| 序号 | 物料品类 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衬氟泵 | 安徽腾龙、卧龙、灵谷 |
| 2 | 低压离心泵 | 南方泵业、凯泉、东方泵业 |
| 3 | 钛材类离心泵 | 杭州碱泵、西安泵阀、自贡工业泵 |
| 4 | 高压泵 | 安德里茨、格兰富、苏尔寿、赛莱默 |
| 5 | 段间增压泵 | 大连帝国、格兰富、赛莱默 |
| 6 | 柱塞高压泵 | CAT、丹佛斯、苏尔寿 |
| 7 | 保安过滤器 | 滤壳：斯特莱茵、乐普；滤芯：国产 |
| 8 | PLC | 西门子、施耐德、ABB |
| 9 | 变频器 | 西门子、施耐德、ABB |
| 10 | 电机 | 佳木斯、南阳、皖南 |
| 11 | 电气元件 | 西门子、施耐德、ABB |
| 12 | 自动阀门 | 盖米、博雷、依博罗 |
| 13 | 手动阀门 | 北京好利、江苏华英、远大 |
| 14 | 钛阀 | 西安泵阀、上海耐腐、维都利 |
| 15 | PVC阀门 | 佑利、华生、环琪 |
| 16 | 电磁流量计 | E+H、哈希、GF、横河 |
| 17 | 压力、温度传感器 | 徽宁、重庆川仪、成丰 |
| 18 | pH、ORP、电导率、浊度仪 | E+H、哈希、GF、横河 |

- 设备技术要求

  - DTRO装置

    - DTRO系统技术要求

- 卖方应提供高质量具有1年以上同行业成功运行业绩的优质DTRO膜（如无同行业业绩，则在评标时扣减一定分数），根据原水水质及运行过程中方便清洗，DTRO膜采用机械强度好、化学稳定性好、产水质量高的产品。

- 装置给水及浓水进出水总管上应设有接口，以便清洗时与清洗液进出管相连。

- DTRO膜组件应安装在组合架上，组合架上应配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件。所有管道阀门应考虑腐蚀性，建议选择非金属材质，常压管道建议选用UPVC材质，高压管道建议选用2205及以上材质。支架建议选用碳钢防腐材质。

- 卖方在支架上预留20%膜柱的位置，预留好相应的管道，方便买方根据后续运行情况增添膜柱。卖方应提供每个膜柱的出厂检测报告。

- 每个DTRO膜组件产品水管和进、排水管设取样点（阀）和必须的监测仪表，数量及位置能有效地监督、诊断并确定系统的缺陷。卖方应在投标书中详细列出系统配置仪表的清单和规格。取样阀应集中设置，并便于操作人员取样。框架上配备全部管道及接头，还应包括所有的支架、紧固件、夹具等附件，且框架的设计需满足当地的地震烈度。

- 卖方必须保证系统安全稳定运行，若运行中出现安全隐患，卖方须无偿改造。

    - 仪表要求

（1）压力/差压测量

监视与控制用回路的压力和差压，应采用压力/差压变送器测量。差压型变送器应能过压保护来防止一侧的压力故障对其产生的损害。

压力变送器采购数据表要体现：工作温度、工作压力、介质类型、接液材质、接头形式、接头规格、仪表位号，测点名称，介质密度，设备型号，设备量程。两线制仪表，电源为24VDC。膜片材质需根据物料选用合理材质。电气接口M20*1.5，一边接口带不锈钢堵头，防护等级为IP65。

所有压力表表盘直径100mm（除特殊位置外，根据空间位置要求，安装合适尺寸的压力表）。

（2）用于远传的流量测量传感器应带有4～20mADC两线制信号输出。

系统内需要装设流量计的管路上，乙方应在设备管道安装设计中充分考虑流量计前后直管段长度，考虑到可靠性和抗腐蚀性的要求。

电磁流量计数据表要体现：工作温度、工作压力，PH值，介质类型、法兰规格（安装都为法兰形式）、仪表位号，测点名称，设备型号，电极材质、流量量程（使用最小流量、常用流量、使用最大流量要提供。）。四线制仪表，电源为24VDC，反馈为4-20mA。电气接口M20*1.5，选用一体化电磁流量计，安装为法兰形式的。内衬一般为四氟，有特殊另外沟通。

涡轮流量计数据表要体现,工作温度、工作压力，PH值，介质类型、法兰规格（安装都为法兰形式）、仪表位号，测点名称，设备型号，流量量程（使用最小流量、常用流量、使用最大流量要提供）。四线或两线制仪表，电源为24VDC，反馈为4-20mA。电气接口M20*1.5，选用一体化涡轮流量计，安装为法兰形式的。

（3）阀门

乙方提供系统内的所有阀门满足业主品牌要求。所有电/气动阀门均带有可靠的位置开关。电/气动执行器适于各自运行环境。防护等级为IP55，环境温度为-25～75℃保护功能完善。对采用易腐蚀材料，则进行涂层使材料免遭腐蚀。易集结水的地方提供排水孔。手动阀门能在不超过相对平台1.5m高处进行操作。使用的材料符合相应的标准，而且与管道材料和运行温度的要求一致。阀体内部横断面与连接管的公称通径一致。

调节阀数据表要体现：工作温度、工作阀前阀后压力、介质类型、法兰规格和耐压、仪表位号，测点名称，介质密度，设备型号，阀体材质，故障位，最大、常用、最小流量，密封等级，安装方式（一般为法兰式，需要别的安装方式提另沟通）阀芯和密封材质。配套过滤减压阀（材质：金属，需要固定在执行机构上）电气接口M20*1.5，最终气源接口不锈钢φ10接头、活套焊接方式。带阀位反馈，4-20mA。供气压力，表压400kpa。单独不锈钢气源球阀。

开关阀数据表要体现：工作温度、工作阀前阀后压力、介质类型、法兰规格和耐压、仪表位号，测点名称，介质密度，设备型号，阀体材质，故障位，密封等级，安装方式（一般为法兰式，需要别的安装方式提另沟通）阀芯和密封材质。配套过滤减压阀（材质：金属，需要固定在执行机构上），带限位开关（接触式），电气接口M20*1.5,最终气源接口不锈钢φ10接头、活套焊接方式。供气压力，表压400kpa。可以设置现场控制箱，现场和机柜双操作。

（4）化学仪表

浊度、电导率仪、pH、氧化还原电位计等化学分析仪表选用品牌见供货短名单。

ORP数据表要体现：工作温度、工作压力、介质类型、管道材质、接液材质、PH值、仪表位号，测点名称，设备型号，仪表量程。安装方式提供，流通池安装要法兰式（电极防护套管电气接口为M20*1.5，流通池前后有根部阀），下有排污阀，主管安装还是旁路安装要明确，别样安装方式要提供安装图纸，带专用仪表箱，下进线6个口，电气接口M20*1.5。为四线仪表，电源为220V。数字电极，防护等级IP68，数字电缆，防护等级IP68, 建议流通式电缆长度5m, 投入式电缆长度10m，变送器防护等级IP65，变送器就地显示ORP和温度，输出信号：4~20mA，安装方式：DN25流通池和投入式安装支架。

PH计数据表要体现：工作温度、工作压力、介质类型、PH值、接液材质、管道材质、法兰规格（安装都为流通池）、仪表位号，测点名称，设备型号，量程0-14。安装方式提供，流通池安装要法兰式（电极防护套管电气接口为M20*1.5，流通池前后有根部阀），下有排污阀，主管安装还是旁路安装要明确，别样安装方式要提供安装图纸，带专用二次仪表箱，下进线6个口，电气接口M20*1.5。为四线仪表，电源为220V。数字电极，防护等级IP68，数字电缆，防护等级IP68,建议流通式电缆长度5m, 投入式电缆长度10m，变送器防护等级IP65，变送器就地显示PH和温度，输出信号：4~20mA，安装方式：DN25流通池和投入式安装支架。

电导率仪采购数据表要体现,工作温度、工作压力、介质类型、PH值、接液材质、管道材质、仪表位号，测点名称，设备型号。安装方式提供，带专用二次仪表箱，下进线6个口，电气接口M20*1.5。为四线仪表，电源为220V。数字电极，防护等级IP68, 接液材质PES, 钛或316L（根据介质选），数字电缆，防护等级IP68, 建议流通式电缆长度5m, 投入式电缆长度10m，变送器防护等级IP65，变送器就地显示电导率和温度，输出信号：4~20mA

（6）温度测量：

所有温度测量采用温度变送器品牌见供货短名单。

    - 安全要求

- 设备在出厂前由制造方进行出厂检验，确保设备无安全隐患。

- 设备有完备的故障检测和警报系统。

- 设备应贴有统一的设备铭牌。

- 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。

- 设备断电恢复供电后，自控系统关键结点必须人工确认后方可运转，不得自动连锁运行。

- 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。

- 设备各部件安全性能符合国家相关安全标准。

- 设备部件的拆卸应方便维修及安装,提供设备关键部件的装配图纸。中标方应提供设备必需的易损件。应保证在运转的设备的机械性能。

- 设备应采取完善的安全措施，充分考虑在运行操作过程中对操作人员安全的保护，传动装置应设有防护罩。

- 设备的检维修人孔、操作平台、清洗平台等附属设施要符合安全要求。

- 设备安装过程中的安全监督由招标方负责，但中标方必须服从招标方的统一管理。

    - 其他要求

- 全厂的自控系统由PC+PLC＋远程 I/O及其网络构成的数据采集及监控系统。集中控制采用 PLC 控制，PLC 采用西门子 S7-1500，通讯兼容，对PLC不设置密码。所有电气设备，仪表设备都需要在PLC上操控和监视，装置所有操作都需能在PLC上操作（膜清洗为手动），厂家配合做画面和程序。现场设就地控制。

- 仪表设备采购新款，不使用低系列产品，所有的仪表设备经过厂家选型出具数据表，需甲方确认无误、有争议的需甲方同意才能购买。

- 涉及到只开车看的流量计选用就地不带远传。

- 机柜都需要有限号管、线号牌（起点，终点，位号），线都有接线鼻子。现场操作柜都需要有限号管、线号牌（起点，终点，位号），线都有接线鼻子。

- 气源管软不允许铺到仪表桥中。

- 提供竣工资料，包含，开箱验收记录，安装记录，接线图，调试记录，测试记录，仪表合格证，说明书，接线图等。

- 所有线管不允许用胶带缠，都为丝扣。、

- 现场操作箱配电都为冗余。

- 制造件所使用的的所有材料均需符合相应中国国家标准中各项要求。

- 每种材质均可提供材质检验报告（盖章版）。

- 设备制造应符合有关常压容器制造规范，设备表面不得出现刮擦、焊渣、飞溅物等。

- 所有不锈钢主体设备与物料接触面必须进行酸洗钝化处理。

- 提供设备润滑剂的规格型号，符合设备在所处环境中安全稳定经济运行要求。

- 各设备的传动装置：电动机、减速机，连轴器，传动轴等润滑部位应设置注油孔等。

- 设备试运行后，中标方应定期对用户进行电话咨询，以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在故障因素，方便用户加以改进。

- 设备保修期自项目竣工验收合格之日算起12个月或设备到现场起18个月，以先到为准。

- 保修期内，中标方应无偿修理或更换（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。

- 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。

- 中标方负责所有技术指导和人员培训，包括并不限于：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能、测试、确认等相关内容，并提供相应的培训计划。

- 设计制造标准和设备检验标准

- (1) 单位

所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

- (2) 标准

卖方应在投标文件中注明其设备的设计、制造以及验收的相关国家标准或行业标准。

设备与管道接口以及设备与设备的接口规格必须符合ISO标准或GB标准，电气设备的连接方式及规格均须符合IEC标准。

以上所列出的标准应是最新有效版本。

除技术规格书规定外，所有的材料、设备制造和验收如采用制造厂标准，该标准应不低于上述所列标准并提交买方认可。

当技术规格书与有关标准和规范发生矛盾时，以技术规格书为准，同时卖方应及时将矛盾之处向买方阐明，以提醒买方注意并解决。

- 监造（检验）和性能验收试验

  - 概述

（1）本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合规定的要求。

（2） 卖方应在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

  - 工厂检验及监造

（1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

- （3）买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

- （4）如有合同设备经检验和试验不符合技术规范书的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范书的要求，买方不承担上述的费用。

- （5）买方有对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

  - 对卖方配合监造的要求

- （1）卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- （2）卖方应给买方监造代表提供工作、生活方便。

（3）卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

（4）买方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料,如买方认为需要复印存档，卖方应提卖方便。

（5）卖方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

  - 性能验收试验

（1）性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合规定的要求。

（2）性能验收试验的地点为项目使用现场。

（3）性能试验的时间：具体试验时间由买方与卖方确定。

（4）性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。

- （5）性能验收试验应包含但不限于以下内容：

1） 材料试验

材料进行理化性能试验。

2)现场试验

- 设备安装完毕后，买方做试验来验证是否达到指定的性能；

在进行现场试验时，卖方安排有资格的技术人员出席验证，并协助这些试验；

- 控制系统及设备检验；

- 分析、测量仪表在线检验；

- 电气和转动设备运行情况。

（6）性能验收试验所需的属于卖方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，并符合有关规程、规范和标准的规定，并经买方确认。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

- （7）性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的数据有不一致意见，双方协商解决。

- （8）系统性能保证

符合本要求3.2-3.3中的具体要求。

  - 保证

卖方保证系统各项性能指标均应满足性能保证值的要求，否则卖方支付因其供应设备或其提供的技术参数而导致的直接或间接的所有损失给买方。

- 油漆、包装、运输及储存

  - 油漆

- 卖方提供设备的表面油漆选择应根据当地的运行环境和所能接触到的化学药品的腐蚀性来确定。

- 卖方提供设备（包括配电柜等）的表面油漆颜色和种类参照卖方的企业标准，如买方有特殊要求，需在设备加工采购前或在双方的第一次设计联络会上由买方提出具体要求。

- 不锈钢、电镀件和其它非铁(有色的)表面不要求涂层。

- 油漆加工按照卖方的企业标准，所有的油漆要采用同一个制造厂家生产的。

- 涂底漆之前，应作喷砂处理，且底漆应在喷砂清洁后8小时内和出现铁锈前进行。

  - 包装

- 卖方应确保全部设备被合理地包装、标识，以防在运输和室外存放期间损坏。

- 腐蚀、受潮、破损或震荡损伤在运输和安装时经常遇到，采用的包装方法应能保护设备不受上述伤害。

- 每个设备箱至少应包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书、说明书和产品合格证。

- 设备的外包装上应清楚地标明总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

- 较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩、吊钩应装与起吊点上，并且在外包装上应标明设备重量及重心、起吊点（未拆去外包装）。

- 设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤密封部件。

- 设备及外包装应有禁焊标志。

- 如有衬胶设备，其包装和运输应符合有关的规定和条件。

- 不论设备在制造厂或到货后，均应贮存在合适的场所。

- 特殊产品如有其它的包装、运输和贮存的规定和条件，卖方应指出并遵照执行，以免影响产品的使用和性能。

- 设备在包装前应清除所有的污物如金属碎片或填料、焊接污物、灰尘、碎物和其它任何外来物，必须从每个部件的内表面清除。所有放线的标记、污垢、油、油脂、粉笔标记、蜡笔标记、油漆标记和其它有害的物质包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈等必须清除。

- 膜元件是一种特殊的产品，其包装必须根据膜制造厂提出的要求进行。

  - 标志

    - 设备标志

铭牌应不易损坏。标志应醒目、整齐、美观。

重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号、使用材料和检验合格的标志。

    - 包装标识

卖方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）包装都应贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

对装箱供给的设备，卖方应在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号、设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸（长×宽×高）。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

    - 对超大、超重货物应标注吊钩、重心和支点的位置。

    - 货运标志应符合国际物运协定规定。

  - 运输和储存

- 设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失，全部由卖方负责。运输中发生设备损坏和丢失由卖方补足缺损件，并由卖方向承运部门交涉，办理索赔。

- 运输前应排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要解除塞子、排水阀时，卖方应确保运输前将这些部件重新安装好。

- 所有开口部分和加工表面应进行防护，以防止运输和储存期间的损坏、腐蚀和杂质进入。

- 法兰接口应由12.5 mm或更厚的木盘或合适的替代物来保护，并用螺栓或铁丝连接固定到法兰上。

- 螺纹或插入的焊接口应以塑性保护器用旋入或插入形式来防护。

- 对接焊接接口应由盖住整个端口的大木盘来保护，并用金属带或钩扣扣紧。盖子、带子和钩扣不应焊接到设备上。

- 为了使设备在运输中牢固地被支撑，所有松动的部件应用柳条包装起来或装箱以方便运输，有内部支撑的地方，应明显地标注“试验和运行前除去内部支撑”。

- 每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，卖方应及时通知买方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期等。

- 设备到达现场后，由买方负责提供场所储存及保管，并按卖方提供的储存条件进行存放。

- 贮存场地的环境条件应和安装地点类似，即室内设备应贮放室内，室外设备可在室外贮放。在要求预防结露和潮湿的地方，应提供干燥剂，此干燥剂必须定期更换或烘干，应予以注明。对某些特殊物品，卖方应提供贮存说明，并推荐长期贮存办法。

- 膜组件是一种特殊的产品，其运输和贮存的条件必须满足膜制造厂提出的要求。

- 存放期间注意仪器仪表等主要设施的存放温度湿度等外部条件的要求。

- 除上述有关包装、运输、贮存要求外，还应遵守国内、外或制造商的相关标准要求，卖方有责任提供给买方这些标准要求。

  - 开箱验收

货物到达现场后，应由买卖双方及相关方在场见证开箱，对货物进行清点。开箱验收的目的是检查供应商提供的设备在运输过程中是否有损坏，设备的技术资料是否齐备，设备零部件是否符合协议要求。货物的开箱、启包和检查要在设备安装现场进行，应由中标方、招标方、总包方、监理方各派一名代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量，同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字确认。

- 资料提交

- 卖方在合同签订后需提交的文件

中标通知书发出后5日内至少提供以下资料，但不限于以下资料（图纸为AUTOCAD2007、文字为excel或word等可编辑版本）：

| 序号 | 名称 | 数量 |  |  | 提交 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸版正版 | 纸版副版 | 电子版光盘 |  |
| 1 | DTRO系统工程设计总说明(包括工艺和控制方案等) | 3 | 8 | 3 | 一周 |
| 2 | DTRO系统及其辅助系统P&ID图 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 3 | DTRO系统及其辅助系统设备建议布置图 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 4 | DTRO系统及其辅助系统的PFD图 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 5 | 设备的外形尺寸和管口方位图 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 6 | 设备一览表(包括进口设备等) | 3 | 8 |  | 一周 |
| 7 | 设备运行荷重、设备安装尺寸、基础详图、防腐要求等 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 8 | 公用工程等对外接口条件 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 9 | 用电负荷、在线仪表、程控阀门条件 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 10 | 运行、清洗、启停程序步骤图 | 3 | 8 |  | 二周 |
| 11 | 润滑油清单 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 12 | 分析手册 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 13 | 图纸、资料总目录 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 14 | 安装维护和运行手册 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 15 | 仪表清单及仪表数据表 | 3 | 8 |  | 一周 |
| 16 | 试车方案 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 17 | 操作规程 | 3 | 8 |  | 三周 |
| 18 | 备品备件及专用工具清单 | 3 | 8 |  | 一周 |

- 专利权

卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分而不受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。涉及第三方专利许可的，应签署专利保密协议。

第三篇 合同主要条款和格式

详见

附件A：采购合同

附件B：图纸（含数据参数）

第四篇 招标文件

4-1、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件以后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后 1日内以电子邮件（挂附件）方式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以电子邮件（挂附件）形式予以答复。该答复将送达所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人因招标文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

招标文件中有不符合行业标准的，投标人应在投标阶段予以纠正或尽提醒义务。作为投标人应当知道但未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失由投标人（中标人）承担。

4-2、招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间 1 天前，以电子邮件（挂附件）形式送达所有投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以电子邮件（挂附件）形式给予确认，该修改内容为招标文件的组成部分。

4-3、投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人在投标截止前一天可以电子邮件形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面形式予以确认。

4-4、招标文件的解释

本招标文件的解释权归属招标人所有。

第五篇   投标文件编制

5-1、技术文件（提示：不得包含价格内容）

5-1-1、投标文件封面（格式详见第五篇7-B）；

5-1-2、目录；

5-1-3、投标技术响应文件，至少包括以下内容：技术指标（含使用寿命）、节能指标、产品先进性分析；技术方案、项目实施方案（主要装备、实施人员配置等）；质量检测方法、质量保障方案；安装、调试方法等；

5-1-4、技术要求偏离表（格式详见第五篇7-C ） ；

5-1-5、投标产品配置清单（不含报价，格式详见第五篇7-D ）；

5-1-6、易损件、备品备件、专用工具清单（不含报价，格式详见第五篇7-E ）；

5-1-7、技术文件清单和交付进度（格式详见第五篇7-F ）；

5-1-8、投标产品质量验收标准（格式详见第五篇7-G ）；

5-1-9、售后服务承诺、保证措施；

5-1-10、投标人认为需要提供的文件和资料。

5-2、商务文件（提示：不得包含价格内容）

5-2-1、投标文件封面（格式详见第五篇7-B ）；

5-2-2、目录；

5-2-3、投标函（格式详见第五篇7-H ）；

5-2-4、投标人商务信息汇总表（格式详见第五篇7-I ）；

5-2-5、商务要求偏离表（格式详见第五篇7-J ）；

5-2-6、法定代表人身份证明书、授权委托书原件（格式详见第五篇7-K/7-L ）、投标人授权代表身份证复印件及社保缴纳证明；

5-2-7、投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

5-2-8、生产、质量管理、环保、安全等方面的资质、许可、认证证书复印件；制造商家授权书原件（格式详见第五篇7-M ）；

5-2-9、银行资信证明、所获信誉证书；

5-2-10、所获荣誉证书；

5-2-11、最近三年财务审计报告或财务报表；

5-2-12、投标人最近三年（含当年）供货业绩表（格式详见第五篇7-N ）；

5-2-13、建造、供应进度计划表及保障措施（格式详见第五篇7-O ）；

5-2-14、诚信合作与公平竞争协议（格式详见第五篇7-P ） 。

## 5-3、价格文件

1、开标一览表（格式详见第五篇7-Q ）；

2、分项报价明细表（格式详见第五篇7-R ）；

3、投标产品配置报价单（格式详见第五篇7-S ）；

4、易损件、备品备件、专用工具报价表（格式详见第五篇7-T ）。

## 5-4、 投标文件修改与补充

1、投标人在提交投标文件后，在规定的提交投标文件截止时间前1小时，可以书面形式修改、补充已提交的投标文件，修改、补充的内容为投标文件的组成部分。在规定的提交时间后送达的修改或者补充的内容无效。

2、在规定的提交投标文件截止时间后至投标有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其投标文件。

第六篇 开标、评标、定标

6-1、开标时间

招标人将于《投标须知·前附表》中规定的时间、地点自行举行开标会。

6-2、开标方式

由招标人自行主持开标，开标后安排各家进行竞争性谈判。

6-3、评标委员会

招标人将按照公司章程负责组建评标委员会，评标委员会负责评标、定标工作。

6-4、无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

6-4-1、逾期送达的；

6-4-2、投标文件未按招标文件要求密封包装的；

6-4-3、投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的；

6-4-5、投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。

6-5、投标文件的澄清与修正

6-5-1、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6-5-2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒绝的，评委会可以否决其投标。

6-5-3、在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

6-6、评标办法

6-6-1、招标人自行组织开标，根据投标开标情况，进行二次谈判。采取经评审的合理低价的办法，评标委员会根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：

- 投标报价的合理性；

- 设计的可行性，安全、质量保障措施、优化方案；

- 质量、货期和安全的有关承诺书；

- 企业各部门的配置情况；

- 企业综合实力、过往业绩；

- 付款条件、保修条件等的优惠承诺等。

6-6-2、投标人应根据自身客观情况合理报价，投标报价与二次谈判后报价相差过大的，应有合理的解释说明。

6-6-3、施工范围的划分由招标方确定，中标单位应予以服从。

6-7、定标

6-7-1、本次招标不保证最低价中标。

6-7-2、评标委员会依据招标文件的要求、投标人的投标价以及二次谈判的情况分别进行评审和比较，综合评议并推荐不少于两家的中标候选人。

6-7-3、通过对中标候选人考察，招标人将从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

6-8、授予合同

6-8-1、招标人的权利

招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝任何投标也可以随时终止本次招标或废标后重新招标。招标人对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

招标人在授予合同时及合同履行过程中有权对“招标范围内的内容”中规定的数量和服务等予以增加或减少,投标人承诺其投标报价中的综合单价不变。

6-8-2、合同协议书的签署

《中标通知书》与合同签订同时进行，中标单位按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人签订采购合同。

如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订采购合同，招标人有权取消其中标资格，此时，招标人将从中标候选人中另选中标人。

第七篇   专用表格、文书模板

7-A 投标确认函 --------------------------------------------  -X-11

7-B 投标文件封面   ----------------------------------------  -X-12

7-C 技术要求偏离表    -------------------------------------  -X-13

7-D 投标产品配置清单 （不含报价）--------------------------  -X-13

7-E 易损件、备品备件、专用工具清单（不含报价）-------------- -X-13

7-F 技术文件清单和交付进度 --------------------------------  -X-13

7-G 投标产品质量验收标准  ---------------------------------  -X-14

7-H 投标函               ----------------------------------  -X-14

7-I 投标人商务信息汇总表 ----------------------------------  -X-15

7-J 商务要求偏离表      -----------------------------------  -X-16

7-K 法定代表人身份证明书 ----------------------------------  -X-16

7-L 授权委托书   ------------------------------------------  -X-17

7-M 制造商家授权书                   -------------------------- -X-18

7-N 投标人最近三年（含当年）供货业绩表 --------------------  -X-19

7-O 建造、供应进度计划表及保障措施  -----------------------  -X-19

7-P 诚信合作与公平竞争协议   ------------------------------  -X-20

7-Q  开标一览表       -------------------------------------  -X-21

7-R  分项报价明细表              --------------------------  -X-22

7-S  投标产品配置报价单  ----------------------------------  -X-23

7-T 易损件、备品备件、专用工具报价表 ----------------------  -X-23

7-U 联合体投标协议书 --------------------------------------  -X-24

7-A                  投标确认函

致：                            （招标人全称）：

我方已于       年   月   日收到

（招标人全称） 所发出的                           （招标项目名称）招标文件，我方确认         （参加/不参加）该项目的投标。

现予以确认！

单位名称（加盖公章）：

单位官方网站：

单位地址：

法定代表人：

联系人：           身份证号码：                  联系电话：

本次商务投标电子邮箱（指定）：                      传真：

（其它邮箱投标所有资料无效）

日  期：       年   月   日

7-B

技术/商务   文件封面

（或在商务文件、价格文件中选择一种）

正本

（或在副本、电子版本中选择一种）

招标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

单位官方网站：

法定代表人：            投标人授权代表：

联系电话：                       日期：    年   月    日

7-C                 技术要求偏离表

招标项目名称：

| 序号 | 标段号 | 物资/服务名称 | 偏离项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-D          投标产品配置清单（不含报价）

| 序号 | 标段号 | 配置名称 | 规格、型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 总重量 （kg） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-E     易损件、备品备件及专用工具清单（不含报价）

| 序号 | 标段号 | 易损件、备品 备件、专用工具名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-F                 技术文件清单和交付进度

| 序号 | 标段号 | 资料名称 | 数量 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-G              投标产品质量验收标准

| 序号 | 标段号 | 物资/服务名称 | 质 量 验 收 标 准 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 标准号 | 所在书目 |  |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表填写投标人所采用的现行验收标准。

2、备注栏填写标准的级别，如国家标准，部颁标准，行业标准等。

3、随投标文件，需提供本表所列标准的复印件一份。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-H                         投 标 函

致：                    （招标人名称）：

（投标人名称）为中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意按本次投标总报价的10%向招标人支付赔偿金。

三、我方按招标文件要求提交的投标文件为：

技术文件正本   份，副本   份、电子版本   份；

商务文件正本   份，副本   份、电子版本   份；

价格文件正本   份，副本   份、电子版本   份。

四、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，并按合同约定承担我方责任。我方中标后，如果无正当理由不与招标人签订合同，我方愿意按本次投标总报价的10%向招标人支付赔偿金。

五、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年    月   日

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 公司网站 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 统一社会信用代码/注册号 |  |  |  |  | 注册资金 | 万元 |  |  | 企业类型 |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 投标人授权代表 |  | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 纳税人识别号 （和信用代码一样） |  |  |  |  | 企业资质等级、证书编号 |  |  |  | 员工总人数（人）： |  |  |
| 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业产品生产许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产人员（人） |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  |  | 所获荣誉证书 |  |  |  | 检验人员（人） |  |  |
| 特种设备制造许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术人员（人） |  |  |
| 质量管理体系认证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理人员（人） |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  | 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 流动资产（万元） |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  | 净资产（万元） |  |  |  |  |  | 占地面积 |  | ㎡ |
| 2020年的年营业收入（万元） |  |  | **审核填写 |  |  |  | 2020年的年利润总额（万元） |  |  |  | **审核填写 |
| 2020年营业收入同比2019年增长 |  |  | **审核填写 % |  |  |  | 2020利润总额同比2019年增长 |  |  |  | **审核填写 % |
| 近三年的投运业绩 | 总数量 |  | 个 |  |  |  | 近三年 在江苏久吾高科技股份有限公司业绩 | 总数量 |  |  | 个 |
|  | 总用户 |  | 个 |  |  |  |  | 主要用户、招标项目名称、运行效果 |  |  |  |
| 近三年在 知名企业投运业绩 (≧本次投标类型业绩 ) | 总数量 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总用户 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业发展过程 | （简要描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品主要优势 | （简要描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品核心部件、材质 |  |  |  |  |  |  |  | 产品总重量 |  |  | 吨 |
| 交 货 期 |  |  |  | 距招标人最近售后服务点 |  |  |  | 质量保证期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 方： 住 所： 法定代表人： 手机： 身份证号： 委托代理人（签字）： 身份证号： 签订日期: 年 月 日 联系人： 手机： 电话： 传真： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 行 号： 电子邮件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称： （盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7-I                    投标人商务信息汇总表

## 7-J             商务条款偏离表

招标项目名称：

| 序号 | 标段号 | 物资/服务名称 | 偏离项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

## 7-K               法定代表人身份证明书

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

7-L                     授权委托书

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理                                 （招标项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                   投标人法定代表人签名：

授权公司投标邮箱：

（附：被授权人身份证复印件）

年     月      日

（注：受委托人必须为投标单位正式员工提交近三个月的社保证明盖社保章及公章）

7-M                 制造商家授权书

__________________（招标人全称）：

（制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加贵单位“              ” 项目标段     的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及标段编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

7-N     近三年（2019年1月1日后）供货≧同类投运业绩汇总表(供货全部业绩）

（必须是与投标单位签订合同业绩；分公司、总公司或代理公司的无效）

| 序号 | 项目 名称 | 业绩单位 （全称） | 签订日期 （年月） | 规格 | 供货运行 数量（台） | 用户单位联系人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓 名 | 电 话 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：◆项目状态分为三种情况，根据实际选择一种：投运、试运行、在建。

◆所列业绩必须是最近三年（含当年）全部  的同种或同类产品业绩，表格行数由投标人根据需要调整。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-O         建造、供应进度计划表及保障措施

1、建造、供应进度计划

| 工序/供应环节名称 （关键工序、环节标注“※”号） | 开始日期 | 天数 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |

2、保障措施

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-P

诚信合作与公平竞争协议

甲方：江苏久吾高科技股份有限公司

乙方：

为共同创造诚实守信、廉洁自律的合作环境，杜绝和抵制各种商业舞弊及有违公平竞争行为发生，经甲乙双方友好协商，达成本协议内容，以昭信守。

第一条 乙方承诺不与甲方工作人员或其亲属进行任何可能影响廉洁自律、公平竞争的行为，包括但不限于：1、向甲方工作人员或其亲属行贿或提供其他不正当利益（包括回扣、手续费、礼金、礼品、宴请、旅游、娱乐消费等）；2、让甲方工作人员或其亲属等在乙方报销或代其支付各种费用；3、让甲方工作人员或其亲属在乙方借款；4、与甲方工作人员或其亲属合伙或参股经商；5、为甲方工作人员或其亲属办理私事；6、其他可能影响廉洁自律、公平竞争的行为。

如甲方工作人员或其亲属对乙方提出以上要求或存在上述行为的，乙方保证立即向甲方举报（监督举报电话、邮箱：139-1298-0067、zhangfan@jiuwu.com）。

第二条 乙方承诺其自身及其实际出资人、管理人、控制人等没有江苏久吾高科技及其关联公司、下属机构工作人员及关联人士，并承诺不与前述人员直接或间接发生任何经济往来，或与以上人员合伙经商。乙方应在双方合作前完成内部自查，并通过书面方式将排查出的相关信息告知甲方。

第三条 乙方一切人员进入甲方管理区域保证自觉遵守甲方的各项规章制度，包括但不限于：1、不在甲方管理区域内吸烟、喝酒、乱扔杂物等；2、不做任何损害或可能损害甲方合法利益的事情，自觉维护甲方的生产、经营活动有序进行；3、在与甲方合作过程中，如因乙方原因在甲方管理区域内发生安全、环保等事故的，由乙方自行承担责任，给甲方造成经济损失的，乙方愿承担相应的赔偿责任；4、服从甲方的安排和管理。

第四条 参与甲方项目投标或其他各种形式合作时，乙方承诺不发生以下行为：提供虚假材料谋取中标、成交；采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；串通投标；提供假冒、伪劣、掺杂掺假产品；提供虚假发票或不合规发票、虚开增值税专用发票及其他违反税法等相关法律法规之行为；拒绝接受调查或者提供虚假情况；将从甲方获取的任何信息泄露给他人或用于其他用途等。

第五条 乙方承诺具备与甲方签订和履行合同的合法主体资格或经营资质，签订合同时已获得必需的授权或批准，签订和履行合同未侵犯他人任何合法权益（如所有权、著作权等知识产权），合同履行标的或内容合法，不存在违反法律法规情形。乙方保证亲自、独立履行与甲方合同中的全部权利义务，不会将任何权利义务转让、转包或分包给第三人。

第六条 乙方承诺严格遵守《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，依法与乙方员工、雇佣人员或其他作业人员签订书面劳动合同、办理社会保险手续、及时足额发放劳动报酬等，如发生上述人员到甲方寻衅滋事，或者到有关部门上访投诉，或者向甲方索要劳动报酬，或者发生其他影响甲方正常生产经营秩序事件的，乙方保证在事件发生后24小时内或甲方限定期限内派人到场并协调处理完毕，且乙方承诺：自行负责积极、主动处理相关争议并承担相关费用；若事件紧急或政府相关部门要求等情形，甲方有权自行决定暂代乙方予以妥善处理，乙方认可甲方为解决上述事件而与相关人员达成的任何书面文件（如协议书、承诺书等）的效力及内容；该等文件项下相关费用及成本等,乙方同意甲方从应付乙方的各项应付款中直接扣除，无应付款予以抵扣的，乙方应自甲方通知之日起5日内向甲方足额支付。

第七条 乙方承诺严格遵守《环境保护法》及其他环境保护政策与法规，并提高社会风险管理，保证在履行与甲方的合同过程中不造成环境污染事件，也不存在环境污染因素或隐患。否则，乙方同意承担由此给甲方造成的全部损失与责任，包括但不限于罚款、停业损失、整改费用等。

第八条 如乙方违反本协议书或相关法律法规之规定即构成违约。（1）乙方提供假冒、伪劣、掺杂掺假产品的，甲方有权予以没收或处置，同时乙方应全额退还甲方已付的所有货款，并向甲方承担损害赔偿金，损害赔偿金计算方法双方约定为：按涉案合同总金额的50%-100%金额或涉假冒、伪劣、掺杂掺假产品金额的1-5倍，具体比例由甲方根据乙方违约情节等确定；(2)提供虚假发票或不合规发票、虚开增值税专用发票及其他违反税法等相关法律法规之行为，乙方需更换合格发票，并向甲方承担损害赔偿金，损害赔偿金计算方法双方约定为：涉案合同总金额（或乙方投标报价总金额）的100%金额；（3）对于其他违约行为，乙方按涉案合同总金额或乙方投标报价总金额的30%向甲方支付违约金。（4）同时乙方自愿接受甲方如下处理（包括但不限于）：取消乙方中标资格；解除或终止双方业务合同；对尚未支付乙方的款项，甲方有权不予支付；赔偿甲方全部经济损失；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

涉案合同难以确定的，以离违约行为发生时间点最接近的两个合同中较大的合同作为涉案合同。

第九条 乙方承诺并支持构建社会诚信体系！乙方已充分理解和知晓本协议项下其违约行为给甲方造成严重损害后果及影响，并承诺及时履行甲方依据本协议提出的损害赔偿金请求等主张，不以任何理由怠于履行。本协议内容系双方真实意思表示，与双方签订的业务合同具有同等法律效力；如本协议内容与业务合同条款内容不一致，则以违约责任约定较高者为准。本协议在双方合作期间内持续有效，直至被新的协议替代为止。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

代表人：                                      代表人：

2020年   月   日                              2020年   月   日

## 7-Q                       开标一览表

招标项目名称：

| 标段号 | 标段 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） |  | 交货、 实施时间 | 价格折扣或 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小 写 | 大 写 |  |  |
| 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

提   示：

1、投标总报价应包括投标人为履行供货、服务义务所涉及的一切税金和费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以标段为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

## 7-R                     分项报价明细表

招标项目名称：

| 标段号 | 分 项 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名 称 | 价 格（元） |  |
| 标段 1 | 1 | 生产成本 |  |  |
|  | 2 | 易损件、备品备件、专用工具 |  |  |
|  | 3 | 技术服务费 |  |  |
|  | 4 | 运输保险费 |  |  |
|  | 5 | 其 他 |  |  |
|  | 6 | 利 润 |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |

主要制作材料成本分析

| 标段号 | 主要制作材料名称 | 材质 | 规格 | 用量（吨） | 材料单价（元/吨） | 总价（ 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 |  |  |  |  |  |  |
| 主要制作材料总价合计 |  | … | … |  | … |  |

技术服务费构成分析

| 标段号 | 费用名称 | 价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 指导安装、调试、试运行费用 |  |  |
|  | 技术人员培训费用 |  |  |
|  | 技术资料等费用 |  |  |
| 技术服务费合计 |  |  |  |

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填写不完整将按无分项报价处理。

2、该表以标段为单位分开填写（如标段1、标段2应各填写1张），主要制作材料按总价由高到低选择3种填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

## 7-S               投标产品配置报价单

| 序号 | 标段号 | 配置名称 | 规格、型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 总重量 （kg） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-T            易损件、备品备件及专用工具报价表

| 序号 | 标段号 | 易损件、备品 备件、专用工具名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 一年用量 | 单价 （元） | 一年用量总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表为质保期满后继续使用一年所必备的易损件、备品备件、专用工具的报价表。由投标人填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购易损件、备品备件、专用工具的价格依据。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-U                      联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                   （项目名称） 设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                     （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                      。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效， 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

- 联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）